- ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ

- РЕСУРСНАЯ СМЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Наименование объекта:

- Двухэтажный одноквартирный жилой дом с эркером (236,5 м2)

- Расчёты сделаны (01 августа 2006 г.) по ценам на материалы

в г.Москве и при условии использования трёхслойных стеновых

блоков “Теплоскор” собственного производства.

Таблица  1

| № | Наименование работ и затрат | ед. изм. | кол-во | стоимость работ, руб. |  |  |  | стоимость материалов, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед-цы |  | всего |  | ед-цы | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Раздел I: Основания и фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонный мелкозаглубленный фундамент, совмещённый с железобетонным монолитным цоколем высотой 600 мм толщиной 400 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | бетон М200 | м3 | 18 | 2000 |  | 36000 |  | 3800 | 68400 |
| 2 | арматура | т. | 0,6 | 12 000 |  | 7200 |  | 28000 | 16 800 |
| 3 | инвент. опалубка | м2 | 72 | 80 |  | 5760 |  | 300 | 21 600 |
| Всего по п. I: |  |  |  |  |  | 48 960 |  |  | 106.800 |
| Раздел II: Перекрытие цокольное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборно-монолитное бетонное по струнно-бетонным балкам через 600 мм утеплённое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | профнастил | м2 | 120 | 40 |  | 4800 |  | 320 | 38400 |
| 2 | Подпорки из доски 50х150 | м3 | 0,5 | 1500 |  | 750 |  | 5000 | 2500 |
| 3 | бетон М250 | м3 | 15,0 | 2000 |  | 30 000 |  | 3 800 | 57 000 |
| 4 | пенополистирол | м3 | 12 | 117,5 |  | 1410 |  | 1592 | 19100 |
| 5 | арматурная сетка | м2 | 150 | 30 |  | 4500 |  | 110 | 16 500 |
| Всего по п. II: |  |  |  |  |  | 41.460 |  |  | 133.500 |
| Раздел III: Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонная шириной 100 см. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | песок | м3 | 10,0 | 300 |  | 3000 |  | 700 | 7 000 |
| 2 | щебень | м3 | 5,0 | 350 |  | 1750 |  | 1000 | 5 000 |
| 3 | бетон М200 | м3 | 7,5 | 2000 |  | 15 000 |  | 3 800 | 28 500 |
| 4 | арматурная сетка | м2 | 60 | 30 |  | 1800 |  | 110 | 6 600 |
| Всего по п. III: |  |  |  |  |  | 21 550 |  |  | 47 100 |
| Раздел IV: Наружные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из 3-х – слойных теплоэффективных блоков с наружными защитно-декоративным слоем толщиной 400 мм. на 2 этажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кладка стен | м3 | 135 | 1100 |  | 132000 |  | 7 500 | 900000 |
| 2 | клей для кладки | меш. | 140 | - |  | - |  | 210 | 29 400 |
| 3 | расшивка | меш. | 12 | - |  | - |  | 320 | 3 840 |
| 4 | расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |
| Всего по п. IV: |  |  |  |  | 132000 |  |  |  | 941 240 |
| Раздел V: Перекрытие 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по п. V: |  |  |  |  |  | 41460 |  |  | 133500 |

продолжение табл. 1

| № п/п |  |  |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | стоимость работ, руб. |  |  |  |  |  | стоимость материалов, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед-цы |  |  | всего |  |  | ед-цы |  |  |  | всего |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
| Раздел VI: Чердачное перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По деревянным балкам утеплённое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | брус 100х150 мм. |  |  | м3 |  | 3,0 |  | 1 400 |  |  |  | 4 200 |  | 5500 |  |  |  | 16 500 |
| 2 |  |  | доска 150х50 мм. |  |  | м3 |  | 1,5 |  | 1000 |  |  |  | 1 500 |  | 5000 |  |  |  | 7500 |
| 3 |  |  | деревян. настил |  |  | м2 |  | 120 |  | 40 |  |  |  | 4800 |  | 150 |  |  |  | 18000 |
| 4 |  |  | пароизоляция |  |  | рул. |  | 6 |  | 100 |  |  |  | 600 |  | 300 |  |  |  | 1800 |
| 5 |  |  | пенополистирол |  |  | м3 |  | 14 |  | 300 |  |  |  | 4 200 |  | 1 800 |  |  |  | 25 200 |
| 6 |  |  | доска пола |  |  | м3 |  | 3,0 |  | 1 600 |  |  |  | 4 800 |  | 6 500 |  |  |  | 19 500 |
| 7 |  |  | расходные материалы |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  | 2000 |
| Всего по п. VI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20100 |  |  |  |  |  | 90500 |
| Раздел VII: Крыша и кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крыша: стропильная система из доски сечением 50х150 мм. Кровля: полимерно-песчанная черепица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | доска 50х150 |  |  | м3 |  | 4,0 |  | 1 900 |  |  |  | 7 600 |  | 5000 |  |  |  | 20000 |
| 2 |  |  | обрешетка 30х50 |  |  | м3 |  | 1,6 |  | 1 500 |  |  |  | 2 400 |  | 8000 |  |  |  | 12800 |
| 3 |  |  | подшивка карниза вогонкой |  |  | м3 |  | 0,5 |  | 3 600 |  |  |  | 1 800 |  | 8800 |  |  |  | 4400 |
| 4 |  |  | черепица |  |  | м2 |  | 230 |  | 315 |  |  |  | 92000 |  | 420 |  |  |  | 96600 |
| 5 |  |  | дымоход и трубы |  |  | - |  | - |  | 6400 |  |  |  | 6 400 |  | 12600 |  |  |  | 12 600 |
| 6 |  |  | расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
| Всего по п. VII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110200 |  |  |  |  |  | 148400 |
| Раздел VIII: Внутренние работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | установка внутр. пергородок из пеноблоков |  |  |  |  | м3 |  | 40 |  |  | 900 |  | 36000 |  |  |  | 4000 |  | 160000 |  |
| 4 | стяжка полов |  |  |  |  | м3 |  | 15 |  |  | 2500 |  | 37500 |  |  |  | 3800 |  | 57000 |  |
| Всего по п. VIII: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73500 |  |  |  |  |  | 217000 |  |
| Раздел IX: Столярные и облицовочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | окна ПВХ |  |  | шт. |  | 23 |  | 2100 |  |  | 48300 |  |  | 7200 |  |  | 165 600 |  |  |
| 2 |  | дверь метал. |  |  | шт. |  | 1 |  | 4700 |  |  | 4700 |  |  | 16800 |  |  | 16800 |  |  |
| 3 |  | откосы |  |  | м. п. |  | 110,4 |  | 158 |  |  | 17 443 |  |  | 110 |  |  | 12 144 |  |  |
| 4 |  | лестница на 2-ой этаж |  |  | шт. |  | 1 |  | 48 000 |  |  | 48 000 |  |  | 60 000 |  |  | 60 000 |  |  |
| Всего по п. IX: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118443 |  |  |  |  |  | 254544 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | а) материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 072584 руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | б) заработная плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607673 руб. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2680257 руб. |  |  |  |  |  |
| Транспортные расходы (10 % от стоимости материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207258руб. |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы (16 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97228 руб. |  |  |  |  |  |
| Плановые накопления (8 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214421 руб. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 199164 руб. |  |  |  |  |  |
| Рентабельность (15 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479875 руб. |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 679039 руб. |  |  |  |  |  |
| Стоимость 1 м2 общей площади: С = 3 679039 : 205,13 м2 = 17 833 руб. (прим. 700$) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OOO «ТЕПЛОСКОР».  Август 2007 г.